**校园餐厅消防安全检查项目清单**

 检查时间： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 督查项目 | 序号 | 督查内容 | 督查方法 | 督查情况 |
| 消防安全 | 1 | 是否落实消防安全责任制，是否以文件形式落实消防安全责任人、消防安全管理人，是否在单位党政会议上研究讨论消防安全工作 | 查阅资料 | □是 □否 |
| 2 | 消火栓、灭火器是否定期检查并完好有效 | 现场查看 | □是 □否 |
| 3 | 疏散指示标识、应急照明设备是否完好有效 | 现场查看 | □是 □否 |
| 4 | 是否按要求落实本单位员工消防培训 | 查看记录 | □是 □否 |
| 5 | 是否有本单位灭火、应急疏散预案并依照预案组织演练 | 查看记录 | □是 □否 |
| 6 | 消防安全通道是否保持畅通 | 现场查看 | □是 □否 |
| 7 | 日常防火检查、巡查记录是否齐全 | 查看记录 | □是 □否 |
| 8 | 燃气设备是否落实巡查制度，记录是否齐全 | 现场查看 | □是 □否 |
| 9 | 是否存在违规使用大功率用电器现象 | 检查台账 | □是 □否 |
| 10 | 是否存在室内违规使用大容量锂电池充电现象 | 现场查看 | □是 □否 |
| 11 | 单位内部装修、施工、动用明火是否向校内消防主管部门报告 | 现场查看查看记录 | □是 □否 |
| 12 | 是否有将电动车或携带电池在建筑内部充电现象 | 现场检查 | □是 □否 |
| 13 | 是否有私拉、乱扯电线 | 检查台账 | □是 □否 |
| 14 | 消防控制室是否有专人值守 | 现场查看 | □是 □否 |
| 15 | 是否存在违规堆放大量易燃物、可燃物现象 | 现场查看 | □是 □否 |
| 16 | 油烟管道是否定期清洗，记录是否齐全 | 现场查看查看记录 | □是 □否 |