山东理工大学动火证申请审批表

| 动火申请单位 | （章） |  |  |  |  |  | 负 责 人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火申请单位现场负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 动火部位 |  |  |  | 动火方式 | □明火 □电焊 □气焊 □气割 □其它 |  |  |  |
| 动火时间 | 自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火施工单位 |  |  |  |  |  | 现场监护人员 |  |  |
| 施工操作人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火施工单位己釆取的安全措施及承诺 | 1.动火施工单位己釆取了以下安全措施，保证动火作业期间的安全： （1） （2） （3） 2.动火施工单位承担因动火作业造成损失的责任。 申请人签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 批 意 见 | 经审核和现场察看符合动火条件，批准该项动火作业，但申请动火单位现场负责人必须监督施工人员严格执行动火作业安全规定，确保施工安全。 审核批准人： 审批单位 （章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火 作业 安全 规定 | 动火前“八不”： 1.防火、灭火措施没落实不动火。 2.周围的杂物和易燃品、危险品未清除不动火。 3.附近难以移动的易燃结构物未采取安全防范措施不动火。 4.凡盛装过油类等易燃、可燃液体的容器、管道用后未清洗干净不动火。 5.在进行高空焊割作业时，未清除地面的可燃物品和采取相应防护措施不动火。 6.储存易燃易爆物品的仓库、车间和场所未采取安全措施，危险性未拔除不动火。 7.未有配备灭火器材或器材不足不动火。 8.现场安全负责人不在场不动火。 动火中“四要”： 1.现场监护人员要坚守岗位，动火人员须持有特种作业人员操作证。 2.现场安全负责人和动火作业人员要加强观察、精心操作，发现不安全苗头时，立即停止动火。 3.一旦发生火灾或爆炸事故时要立即报警和组织扑救。 4.动火作业人员要严格执行安全操作规程。 动火后“一清” 完成动火作业后，动火人员和现场责任人要彻底清理动火作业现场，并确认无误后才能离开。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 动火人员必须具备相关的施工人员上岗资格证明。身份证和上岗资格证明复印件请附订表后 |  |  |  |  |  |  |  |

山东理工大学动火证

火字第      号

| 动火申请单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火原因 | □明火作业 □电焊作业 □气焊作业 □气割作业 □其它 |  |  |  |  |
| 动火部位 |  |  |  |  |  |
| 现场负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 动火时间 | 自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 动火施工单位 |  |  | 负责人电话 |  |  |
| 现场监护人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 动火人员 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 动 火 须 知 | 动火前“八不”： 1.防火、灭火措施没落实不动火。 2.周围的杂物和易燃品、危险品未清除不动火。 3.附近难以移动的易燃结构物未采取安全防范措施不动火。 4.凡盛装过油类等易燃、可燃液体的容器、管道用后未清洗干净不动火。 5.在进行高空焊割作业时，未清除地面的可燃物品和采取相应防护措施不动火。 6.储存易燃易爆物品的仓库、车间和场所未采取安全措施，危险性未拔除不动火。 7.未有配备灭火器材或器材不足不动火。 8.现场安全负责人不在场不动火。 动火中“四要”： 1.现场监护人要坚守岗位，动火人员须持有特种作业人员操作证。 2.现场安全负责人和动火作业人员要加强观察、精心操作，发现不安全苗头时，立即停止动火。 3.一旦发生火灾或爆炸事故时要立即报警和组织扑救。 4.动火作业人员要严格执行安全操作规程。 动火后“一清” 完成动火作业后，动火人员和现场责任人要彻底清理动火作业现场，并确认无误后才能离开。 |  |  |  |  |
| 审批单位 | 安全保卫处 安全防范科（章） | 审批人 |  | 年 月 日 |  |

此证一式二份，动火申请单位和施工单位各持一份