实验楼灭火与应急疏散预案模板

该预案涉及到的人员是实验楼灭火救援的第一梯队，发生火情时必须第一时间赶到火场，按照预案分工展开相应救援行动，事后协助进行事故调查。

一、指挥协调组：

| 姓 名 | 工作部位 | 手机号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 院长 |
|  |  |  | 分管院长 |
|  |  |  | 实验室主任 |

发生火情时，第一时间赶到现场，合理分配现场救援力量进行报警、灭火、人员疏散、易燃易爆危险品转移、伤员救护等。

二、报警与通讯联络组

| 姓名 | 工作部位（房间号） | 手机号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 办公室主任 |
|  |  |  | 实验室秘书 |

发生火情时，立即协助院长、实验室主任组织相关人员到场，随时掌握灭火救援与人员疏散情况。现场人员未报火警时要立即拨打119报火警。

三、应急疏散一组

| 姓名 | 工作部位（房间号） | 手机号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 物业管理员 |
|  |  |  | 门卫人员 |
|  |  |  | 门卫人员 |
|  |  |  | 门卫人员 |

发生火情时，立即切断总电源，把消防联动系统有“手动”转入“自动”状态，开启应急广播，通知人员疏散和各预案组人员到位履责，打开实验楼所有疏散门，维护各门口疏散秩序，让疏散出的人员远离门口到安全区域。

四、应急疏散二组：

| 姓 名 | 工作部位（房间号） | 手机号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实验室工作人员 |
|  |  |  | 实验室工作人员 |
|  |  |  | 实验室工作人员 |
|  |  |  | 实验室工作人员 |
|  |  |  | 实验室工作人员 |
|  |  |  | 实验室工作人员 |
|  |  |  | 实验室工作人员 |
|  |  |  | 实验室工作人员 |
|  |  |  | 实验室工作人员 |

接到指令后立即进行人员疏散，保证本人负责楼层全部人员疏散完毕后方能撤离。

五、灭火器灭火组：

| 姓名 | 工作部位（房间号） | 手机号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实验室工作人员 |
|  |  |  | 实验室工作人员 |
|  |  |  | 实验室工作人员 |
|  |  |  | 实验室工作人员 |

出现火情时，立即就近取出灭火器，手提灭火器赶到火场，拔下灭火器安全销，右手攥住胶管前段，左手按下灭火器压把，对准火焰根部（国体火灾）左右扫射灭火。

六、消火栓灭火组：

| 姓名 | 工作部位（房间号） | 手机号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实验室工作人员 |
|  |  |  | 实验室工作人员 |
|  |  |  | 实验室工作人员 |
|  |  |  | 实验室工作人员 |

出现火情时，立即赶到火场，就近砸碎消火栓玻璃，取出并铺展水带，一人将水带一端固定到消火栓接扣上，左旋阀门防水，另一人将水枪接上消防水带，抱紧水枪灭火（电气火灾必须先切断电源）。