附件1

# 开学前后学校安全重点任务清单

一、开学前阶段（学生报到前完成）

| 工作任务 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 制度机制 | 1.学校全面落实“三管三必须”和“一岗双责”，以学校文件明确领导班子成员和内设机构安全管理职责 |
|  | 2.修订完善学校各项安全管理制度和应急疏散预案 |
| 校舍建筑 | 3.对教学楼、宿舍楼、食堂、体育馆、围墙、挡土墙等建筑物进行全面排查，重点检查地基沉降、承重构件裂缝或变形、屋面渗漏、墙体开裂、栏杆稳固度 |
|  | 4.核查体育馆、图书馆、食堂、礼堂等大跨度钢结构建筑是否按规定维护保养，屋面是否堆放杂物，连接节点是否锈蚀 |
|  | 5.核查牌坊类建筑物（构筑物），屋顶和墙面悬挂物、附着物是否稳固 |
|  | 6.核查施工区域是否全封闭围挡，与教学、生活区域物理隔离，是否存在违规动火作业 |
| 消防安全 | 7.全面检查火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统、应急照明和疏散指示标志、灭火器等设施设备 |
|  | 8.全面清理堵塞、占用安全出口、疏散通道、消防通道的杂物，拆除影响逃生救援的防盗窗（网）、铁栅栏、广告牌等障碍物 |
|  | 9.全面清查用电用气用火用水管（线）路，核查老化破损、跑冒滴漏等问题 |
|  | 10.核查电动自行车是否违规入室停放充电，是否“飞线充电”，集中充电设施是否设置在室外安全区域，与宿舍、教学楼保持安全间距，配置消防器材 |
|  | 11.校内彩钢夹芯板搭建建筑物芯材燃烧等级是否达到A级（GB8624），未达到一律拆除或停止使用 |

| 工作任务 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 食品安全 | 12.对食堂后厨、就餐区域、库房进行全面清扫消毒，检查排水沟、油烟管道、冷藏冷冻设备、消毒柜、留样柜是否正常运转，清理上学期遗留食材和调料 |
|  | 13.食材全部重新采购，落实索证索票和进货查验制度，大宗食材公开招标或集中定点采购 |
| 传染病防控 | 14.对教室、宿舍、食堂、卫生间、图书馆等场所全面清扫、通风、消毒，饮水设施清洗消毒，直饮水机更换滤芯，自备水源水质检测 |
|  | 15.完善晨午检制度、因病缺勤追踪登记制度、传染病疫情报告制度，制定传染病应急预案，储备必要防疫物资 |
| 实验实训 | 16.对实验室危化品进行全面盘点，建立动态台账，落实“双人双锁”管理，过期或废弃危化品规范处置，不得超量存储；试剂柜通风良好，防火等级达标 |
|  | 17.检查水电气暖系统是否存在渗漏、老化、破损以及实验设备超期使用等问题 |
| 特种设备 | 18.电梯、压力容器、起重机械等特种设备及安全附件必须在检验有效期内 |
| 治安防控 | 19.专职保安员配备到位，持证上岗，未超出法定退休年龄；值班领导、宿管员等全员到岗；组织一次“最小应急单元”应急处突演练 |
|  | 20.学校校门规范设置硬质防冲撞设施，门卫室配备防护器材 “八件套”齐全 |
|  | 21.视频监控系统规范覆盖学校各部位，重点部位录像时间90天；一键报警装置与公安联网，信号畅通 |
| 校车交通 | 22.配备校车的学校，要求校车服务提供者对校车进行全面检验，确保制动、转向、轮胎、安全带、灭火器、逃生锤、GPS定位、行车记录仪齐全有效；校车标牌在有效期内，使用许可手续完备 |
|  | 23.完善校车运行协议、安全责任书，对校车及驾驶员安全责任进一步细化完善 |
|  | 24.核查校车驾驶员驾驶资格、年度审验、健康体检，要求校车服务提供者必须组织开学前安全培训 |

| 工作任务 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 校园周边 | 25.核查校园周边道路交通安全隐患，推动相关部门完善减速丘、信号灯、斑马线、限速标志；是否存在影响学校及学生安全的经营场所、业态，第一时间报告主管教育部门或相关职能部门 |

## 二、开学首月阶段

| 工作任务 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 开学首日 | 1.协同公安机关落实高峰勤务和“护学岗”机制，学校领导带班、保安员、管理干部、值班教师、群防群治力量在岗，校门口及周边强化交通疏导和秩序维护，确保学生随到随进，此后常态化落实 |
|  | 2.全面核查学生返校报到情况，对未按规定时间报到的学生，逐一核查，并及时报告有关情况 |
| 安全教育培训演练 | 3.开学报到一周内，以“开学第一课”、主题班会、观看警示教育片等形式集中开展安全教育，内容涵盖反恐防暴、反诈防骗、生命安全、防欺凌、反邪教、交通消防、食品卫生等 |
|  | 4.开学两周内组织一次应急疏散演练（火灾或地震），确保师生熟悉疏散路线和集合点，演练结束后评估效果，修订完善应急预案 |
|  | 5.组织教职工、宿管员、保安员持续开展安全法治专题培训 |
| 隐患排查 | 6.开学首月，通过问卷调查、个别谈话、接受举报等方式，排查学生欺凌问题线索，完善学生欺凌治理委员会架构，明确处置流程 |
|  | 7.排查学生之间、师生之间、家校之间矛盾纠纷，及时调处化解；对特殊困境学生、心理问题学生、行为偏差学生等，建立重点学生台账，分级分类关爱帮扶 |
|  | 8.开学后对全体学生开展心理健康筛查，对特殊困境学生、心理问题学生，建立心理健康档案，对预警学生进行帮扶 |
|  | 9.对开学前排查的隐患逐项进行“回头看”，及时发现新增隐患，强化整改落实 |
| 军训安全 | 10.制定军训安全工作预案，了解参训学生身体健康状况，对不适宜剧烈运动的学生免除军训或旁观，备足饮用水和防暑降温物品 |
|  | 11.密切关注天气预报，高温红色、橙色预警时调整或暂停室外军训，安排医务人员或校医。 |