山东理工大学

重点部位防火安全每日巡查制度

根据教育部、公安部《高等学校消防安全管理规定》（第28号令），学校重点部位的所属单位应建立防火安全每日巡查制度（营业性场所在营业时间内2小时进行一次防火巡查），并确定巡查的人员、内容、部位和频次。具体巡查人员由被巡查部位的所属部门指定。

一、每日巡查部位

学生公寓、食堂、教学楼、实验楼、体育馆、大学生活动中心、报告厅、超市（商店）、杏园、国际学术交流中心、学苑宾馆、幼儿园、校医院、网络中心、电视（广播）台、车库、油库、化学危险品仓库、图书馆、档案馆、图书资料室、教材书库、实验室、计算机房、研究室（所）、承担国家重点项目或配备有先进精密仪器设备的部位、校机要室、校视频监控中心、消防控制室、开闭所、变配电室以及外单位设在我校的通信基站、邮政所、储蓄所等部位。

校医院、学生公寓、教学楼、实验楼、网络中心机房、配电室等应当加强夜间防火巡查。

二、每日防火巡查内容

重点部位用火、用电有无违章情况；是否存在违反消防安全操作规程情况；是否存在遗留火种；安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；消防设施、器材和标示是否在位、完整；常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；消防安全重点部位的人员在岗情况；其他消防安全情况。（每日巡查记录见附表二）

二、防火巡查要求

（一）防火巡查人员应当及时纠正消防违章行为，妥善处置火灾隐患，无法当场处置的，应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警、通知人员疏散、及时扑救。

（二）消防重点部位每日巡查1次，营业性场所在营业时间内每2小时巡查1次。

（二）防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员应当在巡查记录上签名，并存档备查。

校消防安全领导小组办公室

2015年10月28日

附表二                重点部位每日防火巡查记录表

| 巡 查 人 |  | 巡查时间 | 年 月 日 时 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查部位 |  |  |  |
| 巡 查 内 容 | 1、用火、用电有无违章情况（ ） 2、是否存在违反消防安全操作规程情况（ ） 3、是否存在遗留火种（ ） 4、安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好( )； 5、消防设施、器材和标示是否在位、完整( )； 6、常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用( )； 7、消防安全重点部位的人员在岗情况( )； 8、其他消防安全情况( )。 |  |  |
| 存在 问题 |  |  |  |
| 处理 结果 |  |  |  |

重点部位每日防火巡查记录表

| 巡 查 人 |  | 巡查时间 | 年 月 日 时 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查部位 |  |  |  |
| 巡 查 内 容 | 1、用火、用电有无违章情况（ ） 2、是否存在违反消防安全操作规程情况（ ） 3、是否存在遗留火种（ ） 4、安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好( )； 5、消防设施、器材和标示是否在位、完整( )； 6、常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用( )； 7、消防安全重点部位的人员在岗情况( )； 8、其他消防安全情况( )。 |  |  |
| 存在 问题 |  |  |  |
| 处理 结果 |  |  |  |