附件 2

单位消防安全集中除患攻坚大整治行动自查表

单位名称（盖章）： 单位法定代表人（签字）：

单位类别 ：□“ 九小场所”； □ 多业态混合生产经营场所 ； □ 人员密集场所

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 隐患类别 | 检查内容 | 是否存在问题 | 整改责任、措施、资金、 时限、预案落实情况 |
| （ 一 ）违法 违规施工 作 业和生产经 营。 | 1.是否存在未经审批施工作业、无证施工作业、违规拆除作业、 违规层层转包施工作业、未落实作业安全措施冒险作业。 | 是□ 否□ |  |
| 2.是否存在违规使用明火或者电焊、气焊作业，动火、电焊、气 焊作业人员未持证上岗 ，电焊、气焊作业未办理动火审批手续， 作业现场未采取相应的消防安全措施。 | 是□ 否□ |  |
| 3.是否存在动火作业未安排专门人员进行现场安全管理。 | 是□ 否□ |  |
| 4.是否存在施工现场动火动焊作业、带火花作业与具有火灾、爆 炸风险作业交叉进行。 | 是□ 否□ |  |
| 5.是否存在设置在人员密集场所、地下建筑的冷库违规采用易燃 可燃保温材料， 防火分隔不到位 ，冷库建设 、改造 、拆除施工 期间未严密落实火灾防范措施。 | 是□ 否□ |  |
| （ 二 ）安全 疏散条件不 足。 | 1.是否存在占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道。 | 是□ 否□ |  |
| 2.是否存在安全出口和疏散楼梯数量不足、宽度不够。 | 是□ 否□ |  |
| 3.是否存在应急广播、应急照明、疏散指示标志缺失、损坏。 | 是□ 否□ |  |
| 4.是否存在未结合实际制定灭火和应急疏散预案，员工、宿管员 不掌握初起火灾扑救和组织疏散逃生技能。 | 是□ 否□ |  |
| 5.是否存在多业态混合生产经营场所未确定责任人对共用的疏 散通道 、安全出口进行统 一管理 ，是否存在未安装 一键警报广 播装置。 | 是□ 否□ |  |
| （三） 违规 设置防盗网 和广告牌。 | 1.人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的防盗网、铁 栅栏、广告牌等障碍物。 | 是□ 否□ |  |
| （四）其他 | 其他问题： | 是□ 否□ |  |

单位自查人员（签字）： 自查时间：

注： 1.“ 九小场所 ”包括小商店、小市场、小餐饮、非寄宿制的学校（托儿所、幼儿园） 、小生 产加工企业、小易燃易爆单位、小汽车库停车场、小仓储场所、快递场所等场所 ； 多业态混合生 产经营场所包括集餐饮 、住宿、娱乐 、商业、仓储 、文化、体育 、培训等多业态多功能于一体的 经营场所 ，分租、转租形成生产储存多种功能的劳动密集型企业等场所 ；人员密集场所包括老旧 市场 、宾馆饭店、公共娱乐场所 、大型商业综合体 、 医院、寄宿制中小学 、养老院 、旅游场所、 儿童福利院等场所。

2.此承诺书采用A4纸打印 ， 一 式2份 ， 由单位负责人填写并加盖公章 ， 1份张贴于该单位醒目 位置 ， 1份单位存档留存。